3. Противопоказания для проведения рентгенологического исследования зубов

3.1 I-II триместр беременности, период лактации;

3.2 При онкологических заболеваниях рентгенологическое исследование зубов назначают только после консультации врача-онколога.

4.Методика проведения рентгенографии зуба

4.1 Рентгенологическое исследование проводится рентгенолаборантом;

4.2 Перед проведением процедуры на пациента надевают специальный свинцовый фартук; защищающий его от нежелательного воздействия рентгеновских лучей, и усаживают на стул;

4.3 Рентгенолаборант устанавливает специальный датчик внутри рта в проекции исследуемого зуба и просит пациента прижать его пальцем;

4.4 Затем рентгенолаборант располагает источник излучения исследуемого зуба и включает рентгеновский аппарат;

4.5 Процедура в целом длится всего несколько секунд. Иной предварительной подготовки не требуется;

4.6 Дозовая нагрузка, полученная во время процедуры, фиксируется в Листе дозовых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях, который подшивается и хранится в медицинской карте стоматологического пациента.